**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о результатах публичных слушаний

пгт. Пойковский 05.04.2023

По рассмотрению проекта о внесении изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Пойковский на период до 2035 года в части инвестиционных проектов электроснабжения.

**Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:**

**Территория разработки:** городское поселение Пойковский.

**Инициатор публичных слушаний:** Администрация городского поселения Пойковский (постановление Главы городского поселения Пойковский от 09.03.2023 №1-п «О назначении публичных слушаний по проекту постановления «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Пойковский №328-п от 31.08.2017»).

**Сроки проведения публичных слушаний:** с 15.03.2023 по 05.04.2023.

**Формы оповещения о проведении публичных слушаний:** размещено на официальном сайте городского поселения Пойковский (Программы комплексного развития (ПКР)).

**Место проведения:** ХМАО-Югра, р-н Нефтеюганский, пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д.5, зал заседания Администрации городского поселения Пойковский (ссылка на онлайн трансляцию: [*https://vk.com/poykovskij\_adm*](https://vk.com/poykovskij_adm)*/*).

Сведения о количестве участников публичных слушаний – 11 человек.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол от 04.04.2023.

Инвестиционные проекты в которые вносятся изменения в части обеспечения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Описание объекта | Цель проекта | Технические характеристики |
| 1 | Электроснабжение общеобразовательной школы в 7 микрорайоне. Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6 и 0,4кВ | Строительство новых сетей  | Подключение новых потребителе к централизованной системе электроснабжения. | строительство ВЛ(КЛ)-6кВ, 2БКТП-6/0,4кВ и 2КЛ-0,4кВ для электроснабжения общеобразовательной школы в 7 микрорайоне гп. Пойковский. |
| 2 | Строительство 2БКТП-6/0,4кВ №80 | Строительство новых сетей | Подключение новых потребителе к централизованной системе электроснабжения. | БКТП-6/0,4кВ для электроснабжения общеобразовательной школы №4 в 5 микрорайоне пгт.Пойковский.  |
| 3 | Строительство 2БКТП-6/0,4кВ №23 | Строительство новых сетей | Подключение новых потребителе к централизованной системе электроснабжения. | БКТП-6/0,4кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов в 1 микрорайоне гп. Пойковский,. Присоединение новых потребителей.  |
| 4 | Строительство ВЛ-0,4кВ для ЭСН мкр.Коржавино. Южная часть. | Строительство новых сетей | Подключение новых потребителе к централизованной системе электроснабжения. | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №29, 53 для электроснабжения ИЖС в микрорайоне Коржавино.  |
| 5 | Электроснабжение строящихся многоквартирных жилых домов в микрорайоне Дорожник. Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ | Строительство новых сетей | Подключение новых потребителей к централизованной системе электроснабжения. | 2КЛ-6кВ, 2БКТП-6/0,4кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов в микрорайоне Дорожник |
| 6 | Электроснабжение зоны перспективной застройки в 7 микрорайоне. Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ со строительством кабельных линий 6кВ | Строительство новых сетей | Подключение новых потребителей к централизованной системе электроснабжения. | 2КЛ-6кВ, 2БКТП-6/0,4кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов в 7 микрорайоне  |
| 7 | Электроснабжение зоны перспективной застройки в 7 микрорайоне. Строительство двухцепной воздушной линии 6кВ | Строительство новых сетей | Подключение новых потребителей к централизованной системе электроснабжения. | ВЛ-6кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов в 7 микрорайоне |
| 8 | Реконструкция ПС-35/6кВ №14 (полная замена оборудования подстанции 35/6кВ, установленная мощность 12,6 МВА) | Строительство новых сетей | Надежное электроснабжение существующих потребителей. Подключение новых потребителе к централизованной системе электроснабжения. | Замена оборудования на ПС-35/6кВ №14 |
| 9 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1403/1416 | Реконструкция существующих сетей 6кВ | Вынос ВЛ-6кВ с земельных участко предназначенных для размещения ИЖС. Подключение новых потребителе к централизованной системе электроснабжения. | ВЛ-6кВ в микрорайоне Бамовский |

Сведения о предложениях и замечаниях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Содержание внесённых предложений и замечаний участников публичных слушаний  | Количество  | Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учёта внесённых участниками публичных слушаний предложений и замечаний  |
| Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания  | Предложения и замечания иных участников публичных слушаний |
| нет | нет | нет | нет |

Выводы по результатам публичных слушаний:

1. Публичные слушания по вопросам внесения изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Пойковский на период до 2035 года в части инвестиционных проектов электроснабжения проведены в соответствии с действующим законодательством и Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Пойковский.
2. Предложения и замечания отражены в протоколе публичных слушаний от 04.04.2023.
3. Направить для принятия решения проект о внесении изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Пойковский на период до 2035 года в части инвестиционных проектов электроснабжения Главе городского поселения Пойковский.
4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в информационном бюллетене «Пойковский вестник» и на официальном сайте муниципального образования городское поселение Пойковский.

Глава городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С.Бородина

Директор МКУ «Служба ЖКХ

и благоустройства гп.Пойковский» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Богатырев

Специалист –эксперт отдела

градостроительства и

землепользования Администрации

городского поселения Пойковский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Б.Алтушкина