Муниципальное образование Городское поселение Пойковский Нефтеюганский район Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЙКОВСКИЙ # ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ________________________ № ___________ пгт. Пойковский

Об утверждении перечней первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территории городского поселения Пойковский

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ                             «О пожарной безопасности», в целях обеспечения своевременного реагирования граждан на происходящие на территории городского поселения Пойковский пожары:

- Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые рекомендовано иметь гражданам в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) на территории городского поселения Пойковский, согласно Приложению, к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Пойковский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования городское поселение Пойковский.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского поселения.

Глава городского поселения						          А.А. Бочко

Приложение

к постановлению Администрации

городского поселения Пойковский

от «_____»____________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь гражданам в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории

городского поселения Пойковский

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защища-емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огнету-шитель ОП-4 (или анало-гичный) | ящик с песком емкос-тью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | – | 1 (*) | – |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (*) | – | 1 (*) | 1, 1, 1 (*) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | – | 1 (*) | 1, 1, 1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | – | – | – |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | – | – | – |