Муниципальное образование

городское поселение Пойковский

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЙКОВСКИЙ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__24.08.2020___                                                                                  № _385-п_

пгт. Пойковский

Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в

систему водоотведения пгт. Пойковский

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 №728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Пойковский:

1.  Утвердить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых в систему канализации городского поселения Пойковский согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на Официальном информационном портале органа местного самоуправления городского поселения Пойковский в сети Интернет.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие         с 1 июля 2020 года.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского поселения Пойковский, Ахмадуллина Р.Р.

И.о.Главы гп.Пойковский                                                            И.С.Бородина

Приложение

к постановлению Администрации

городского поселения Пойковский.

от «_24_» __08.2020 г. №__385-п__

Нормативы состава сточных вод для абонентов Пойковского МУП «Управление тепловодоснабжения», осуществляющих водоотведение в

централизованную систему водоотведения пгт. Пойковский.

| N | Наименование показателей | Класс | Норматив состава сточных вод для абонентов. К утверждению. мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | опасности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Взвешенные вещества | 4 | 300 |
| 2 | БПК5 | 4 | 300 |
| 3 | Фосфор фосфатов | 4 | 12 |
| 4 | Хлориды | 4 | 99,3 |
| 5 | СПАВ анионные | 4 | 0,09 |
| 6 | Нефтепродукты | 3 | 0,05 |
| 7 | Железо | 4 | 2,94 |
| 8 | Аммоний-ион | 4 | 25 |
| 9 | Нитрат-ион | 4 | - |
| 10 | Нитрит-ион | 4 | - |
| 11 | Сухой остаток |  | 762 |