## полезн отп
Приложение № 1 к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от «_25_» _12_ 2020 № _764-п_
Таблица 1.9 - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в сетевой воде в г.п. Пойковский в годовом разрезе в зоне централизованного теплоснабжения
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя
|  |  | 2017, факт | 2018, факт | 2019, факт | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | Годовая выработка тепла | тыс. Гкал/год | 217.0916 | 218.365 | 206.707 | 189.757 | 189.807 | 189.867 | 189.927 | 190.287 | 190.647 | 191.007 | 191.377 | 191.737
2 | Годовой расход тепла на собственные нужды | тыс. Гкал/год | 10.1421 | 10.1152 | 10.1122 | 10.1482 | 10.1482 | 10.1482 | 10.1482 | 10.1482 | 10.1482 | 10.1482 | 10.1482 | 10.1482
3 | в % к выработке тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 4.672% | 4.632% | 4.892% | 5.348% | 5.347% | 5.345% | 5.343% | 5.333% | 5.323% | 5.313% | 5.303% | 5.293%
4 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, тыс. Гкал | тыс. Гкал/год | 159.5349 | 162.5884 | 152.4798 | 158.4388 | 158.4388 | 158.4388 | 158.4388 | 158.4388 | 158.4388 | 158.4388 | 158.4388 | 158.4388
5 | Покупная тепловая энергия, тыс. Гкал | тыс. Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Расход энергии на хозяйственные нужды, тыс. Гкал | тыс. Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 159.5349 | 162.5884 | 152.4798 | 158.4388 | 158.4388 | 158.4388 | 158.4388 | 158.4388 | 158.4388 | 158.4388 | 158.4388 | 158.4388
8 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе | тыс. Гкал/год | 47.4146 | 45.6613 | 44.115 | 21.17 | 21.22 | 21.28 | 21.34 | 21.7 | 22.06 | 22.42 | 22.79 | 23.15
9 | - в % к отпуску тепловой энергии |  | 29.72% | 28.08% | 28.93% | 13.36% | 13.39% | 13.43% | 13.47% | 13.7% | 13.92% | 14.15% | 14.38% | 14.61%
10 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети, в т.ч. | тыс. Гкал/год | 159.5349 | 162.5884 | 152.4798 | 158.4388 | 158.4388 | 158.4388 | 158.4388 | 158.4388 | 158.4388 | 158.4388 | 158.4388 | 158.4388
11 | - собственное потребление (внутреннее потребление) | тыс. Гкал/год | 4.3829 | 4.6681 | 4.4376 | 4.4555 | 4.4555 | 4.4555 | 4.4555 | 4.4555 | 4.4555 | 4.4555 | 4.4555 | 4.4555
12 | - иные потребители, в том числе
13 | - бюджетные потребители | тыс. Гкал/год | 19.1362 | 18.5838 | 18.9074 | 17.988 | 17.988 | 17.988 | 17.988 | 17.988 | 18.088 | 18.088 | 18.088 | 18.088
14 | - население | тыс. Гкал/год | 106.4201 | 109.2516 | 100.5332 | 107.1254 | 107.1254 | 108.1254 | 109.1254 | 109.6254 | 110.0254 | 110.5254 | 111.0254 | 111.5254
15 | - прочие | тыс. Гкал/год | 29.5957 | 30.085 | 28.6015 | 28.8699 | 28.8699 | 27.8699 | 26.8699 | 26.3699 | 25.8699 | 25.3699 | 24.8699 | 24.3699